***Kontroll-, ettersyn- og vedlikehold instruks og journal***

Riktig vedlikehold forebygger uønskede hendelser og sørger for at alt fungerer som forutsatt



*Ikke la dette bli deg*

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse**Innholdsfortegnelse**

**Anleggsdata og kontaktpersoner**  s. 3

**Kontroll og vedlikehold, hva skal utføres når og hvordan s. 4**

**Loggbok og vedlikeholds journal s. 5**

**Egne notater s. 6**

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse**Anleggsoppbygning og informasjon om anlegget**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvem er produsent / leverandør:** | |
| Produsent/leverandør | Nortek Security & Technology AS |
| Adresse: | Strandveien 2f |
| Tlf.: | 31 41 51 40 |
| Web adresse: | www.nortek.st |
| Prosjektleder: |  |
| Service ingeniør: |  |
| e-post: | post@nortek.st |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvem har installert anlegget:** | |
| Firmanavn: |  |
| Adresse |  |
| Postadresse: |  |
| Tlf.: |  |
| Faks: |  |
| Saksbehandler: |  |
| Serviceansvarlig: |  |
| e-post: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| \*fylles ut av eier **Anleggsansvarlig:** | |
| Navn: |  |
| Stilling: |  |
| Mobil nr. |  |
| Telefon: |  |
| e-post: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvem var ansvarlig prosjekterende** | |
| Navn: |  |
| Firma: |  |
| Adresse: |  |
| Mobil nr. |  |
| Telefon: |  |
| e-post: |  |

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse

**Kontroll av de-sentraliserte systemer iht. NEK EN-50172**

**Månedlig kontroll**

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.  
  
Sjekk at alle armaturer fungerer iht. funksjonalitet i normal drift (nett tilkoblet).

- Grønn lysdiode på armaturene indikerer OK  
 Se armaturens FDV for hva lysdiodene viser  
- Markeringslysets lyskilde lyser  
- Ledelysets lyskilde lyser

Systemer med rapportering til presentasjonssystemet loggfører kontinuerlig funksjonstest av armatur og batteritest. Det er derfor ikke behov for å kontrollere status ute på armaturene.

**Årlig kontroll**

Armaturene skal til enhver tid kontrolleres at de er rene og ikke tildekket.

Ved årlig kontroll utføres først inspeksjon som ved månedlig kontroll og i tillegg skal det sjekkes at det ikke har vært ombygninger etc. Det foretas stikkprøver på systemet for å sjekke at armaturer tenner ved lokalt nettutfall.

Det legges opp en plan slik at i løpet av xxxxxx antall årlige kontroller er hele systemet testet.

HUSK Å LOGGFØRE ALLE UTFØRTE TESTER OG UTBEDRINGER I LOGGBOKEN!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk  Automatisk generert beskrivelseLoggbok og vedlikeholds journal for nødlysanlegg, | | | | | | |
| Anleggsnavn | | | | | |  |
|  | | Type: | Beskrivelse  Her beskrives hva som har skjedd og hva som er eventuelt er gjort av endringer/utberinger | Dato: | Sign: | Ok |
| plassering | type |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Et bilde som inneholder tekst, Font, logo, Grafikk

Automatisk generert beskrivelse

**Egne notater:**